项目名称：大足职业教育中心教学楼厕所维修工程

- 比选文件

采 购 人：重庆市大足职业教育中心

编	制时间：		2023年7月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足职业教育中心教学楼厕所维修工程 | 79924.25 | 财政资金 | 1500 | 不接受联合体投标 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

### 项目服务要求

- 项目概况

本项目主要针对大足职业教育中心崇德楼、尚美楼、精工楼、励志楼厕所维修和精技楼一楼男厕所改造，需根据采购人需求完成大足职业教育中心厕所维修等与本项目相关的工作。

- 服务清单

| 大足职业教育中心教学楼厕所维修预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | 备注 |
| 一 |  |  |  | 主材 | 辅材 | 人工费 |  |  |
| 1 | 拆换便盆冲水箱 | 7 | 套 | 150.00 |  | 120.00 | 1890.00 |  |
| 2 | 拆换便盆 | 17 | 个 | 160.00 | 60.00 | 120.00 | 5780.00 | 含防漏垫层，河沙，水泥，自拌砼， |
| 3 | 拆换水龙头 | 25 | 个 | 25.00 |  | 20.00 | 1125.00 | 不锈钢水龙头 |
| 4 | 拆换门合页 | 40 | 套 | 35.00 |  | 25.00 | 2400.00 | 20个门 |
| 5 | 拆换冲水阀及固定 | 28 | 个 | 55.00 | 30.00 | 50.00 | 3780.00 | 更换冲水阀，热合管件，拆除原有固定铁丝再卡箍固定 |
| 6 | 拆换门锁，手把 | 33 | 套 | 35.00 |  | 25.00 | 1980.00 |  |
| 7 | 石刻艺术部一楼男厕所全部拆除新做门 | 28 | 平方 | 190.00 | 60.00 | 90.00 | 9520.00 | 含上下金属镶条，合页，门锁，底脚。 |
| 8 | 拆换主水管闸阀 | 1 | 套 | 280.00 | 150.00 | 120.00 | 550.00 | 热熔60水管 |
| 9 | 拆换部分地方掉落瓷砖 | 1 | 套 | 7000.00 | 3500.00 | 8000.00 | 18500.00 | 水泥，河沙，自拌砼 |
| 10 | 部分墙壁仿瓷 | 550 | ㎡ | 10.00 |  | 10.00 | 11000.00 |  |
| 二 | 材料运杂及清洁费 |  |  |  |  |  | 8500.00 |  |
| 1 | 材料运输费 |  |  |  |  |  | 3000.00 | 运输 |
| 2 | 材料二次转运费 |  |  |  |  |  | 2000.00 | 人工搬运板材，河沙，水泥瓷砖 |
| 3 | 出渣费 |  |  |  |  |  | 1800.00 | 施工垃圾运至本项目统一垃圾堆放点 |
| 4 | 日常清洁费 |  |  |  |  |  | 1500.00 | 日常清洁及竣工开荒清洁 |
| 三 | 工程直接费 |  |  |  |  |  | 73325.00 |  |
| 四 | 工程管理费 |  |  |  |  |  | 5866.00 | 工程直接费*0.08 |
| 五 | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |  | 733.25 | 开取发票按1%计算。 |
| 六 | 工程总造价 |  |  |  |  |  | 79924.25 |  |

注：1、采购人根据现场实际情况有权对数量进行调整，最终以实际发生的数量作为结算依据。

- 各潜在供应商自行勘测现场，对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用自行承担。

（三）服务要求

1、所有的施工场地（含工作面）应每天都要做到工完场清。

2、做好保证工程质量的有效保护措施。

3、工程实施完工后中标人需负责现场建筑垃圾的清运处理工作。

4、施工前必须提前检验材料、工具及安全防护用品是否为合格。

5、供应商配备的团队人员必须能够熟练的操作作业。

6、高空作业时，必须要有人护持，作业人员必须佩戴安全带和安全帽等防护工具，且作业人员必须严格保管好自己的工具，避免无意掉落砸伤人。

7、本项目施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工。中标人应按各项管理规定做好安全教育和安全防护工作，负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生安全事故和经济损失，一切责任由供应商自行承担。

（四）工程质量奖罚制度

1、本项目将对各施工质量进行全面追踪管理，施工方施工中有下列问题之一的，采购人将予以处罚。

2、处罚形式：根据情节轻重予以罚款，停工整顿，直至清退出场。

A、违反操作规程，不按要求施工，错误屡教不改。

B、质量不合格，造成返工。

C、出现质量事故。

D、对施工单位的惩罚，以平常检查、抽查、大检查质量评定的结果为依据。

## 四、项目商务要求

（一）服务期限、地点、要求及验收方式

1、服务期限

（1）合同签订后 10 个工作日内服务完工并通过采购人验收合格。

（2）中标人如未按照采购方合同约定时间内完工，应支付逾期违约金，其计算方式如下：

①延误天数累计在5天以内的，每延迟一天扣除中标人合同款的1‰，以此类推（除不可抗力因素外）；

②延误天数累计超过5天的，采购人有权解除合同并有权要求中标人承担由此造成的损失，同时没收履约保证金，不支付中标人任何费用（除不可抗力因素外）。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、实施要求

在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由中标人自行负责。

4、验收方式

（1）中标供应商负责清理现场，并准备相关资料，由采购方组织相关人员进行项目验收。对采购方认为有必要申请第三方检验机构验收的项目，相关验收费用由中标供应商承担。

（2）如验收未达到合格标准，由中标供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标供应商承担。

（二）售后服务内容

1、缺陷责任期（工程质量保修期）

本项目缺陷责任期（工程质量保修期）为1年，从验收合格之日起计算（投标人的服务期优于上述年限的，按实际承诺期限执行）。

2、售后服务

①电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3、质保期外服务要求

①质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

- 项目验收合格后，提供真实有效的等额完税发票向采购人报审，采购人按照审批流程支付至结算金额的95%，余下5%作为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

## 四、报名及采购文件发售

1、报名和采购文件发售期：2023年 7月31 日至2023年8 月4 日12：00（工作时间到大足职业教育中心校园内现场报名）。

2、在采购文件发售期内，供应商到重庆市大足职业教育中心 现场登记递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买采购文件，在采购文件发售期内购买了采购文件的供应商，其报名和响应文件才被接收。

## 五、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2023年 8 月 5 日11：00	至11:30

（二）投标地点：重庆市大足职业教育中心（地址：重庆市大足区棠香街道办事处红星五社）

（三）投标程序：

1、递交“投标人信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖投标人公章；

2、递交响应文件，按规定加盖投标人公章，并密封完好。

说明：相关原件（如有）递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1、缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2、缴纳方式：现金

3、保证金退还方式

（1）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆市大足职业教育中心在五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

（2）中标人的投标保证金，在中标人与采购人将签订的合同送达重庆市大足职业教育中心后，五个工作日内按资金来款渠道直接无息退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交服务商应将合同原件送达重庆市大足职业教育中心。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：甘老师-43761568

## 六、联系方式

采购人：重庆市大足职业教育中心

联系人：甘老师

电话：023-43761568

## 七、其它有关规定

1、本次比选公告在重庆市大足职业教育中心官网（http://www.dzzj.cq.cn/）上发布。

2、凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市大足职业教育中心获取本项目需求文件等所有项目资料，无论供应商获取与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

4、无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 八、报价要求

本次报价为人民币报价，总报价金额不能超过最高限价的95%，总报价超过95%为无效标。报价包括完成本项目所需的全部成本、人工费、材料费、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 九、评选方法

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

## 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十一、供应商提交响应文件

（一）投标文件的签署与份数

（1）投标文件一式2份，其中正本1份，副本1份。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真、邮寄形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“正本”、“副本”、“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

（三）投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正本副本装入同一密封袋内；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“投标文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商地址：

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

注：1.本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

| 大足职校教学楼卫生间维修预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | 备注 |
| 一 |  |  |  | 主材 | 辅材 | 人工费 |  |  |
| 1 | 拆换便盆冲水箱 | 7 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆换便盆 | 17 | 个 |  |  |  |  | 含防漏垫层，河沙，水泥，自拌砼， |
| 3 | 拆换水龙头 | 25 | 个 |  |  |  |  | 不锈钢水龙头 |
| 4 | 拆换门合页 | 40 | 套 |  |  |  |  | 20个门 |
| 5 | 拆换冲水阀及固定 | 28 | 个 |  |  |  |  | 更换冲水阀，热合管件，拆除原有固定铁丝再卡箍固定 |
| 6 | 拆换门锁，手把 | 33 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 石刻艺术部一楼男厕所全部拆除新做门 | 28 | 平方 |  |  |  |  | 含上下金属镶条，合页，门锁，底脚。 |
| 8 | 拆换主水管闸阀 | 1 | 套 |  |  |  |  | 热熔60水管 |
| 9 | 拆换部分地方掉落瓷砖 | 1 | 套 |  |  |  |  | 水泥，河沙，自拌砼 |
| 10 | 部分墙壁仿瓷 | 550 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料运杂及清洁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输费 |  |  |  |  |  |  | 运输 |
| 2 | 材料二次转运费 |  |  |  |  |  |  | 人工搬运板材，河沙，水泥瓷砖 |
| 3 | 出渣费 |  |  |  |  |  |  | 施工垃圾运至本项目统一垃圾堆放点 |
| 4 | 日常清洁费 |  |  |  |  |  |  | 日常清洁及竣工开荒清洁 |
| 三 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 工程管理费 |  |  |  |  |  |  | 工程直接费*0.08 |
| 五 | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  | 开取发票按1%计算。 |
| 六 | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

- 三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                （采购人名称）

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：              （采购人名称）

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

- 五、书面声明

采购项目名称：

致：               （采购人名称）

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

- 六、技术条款差异表

技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目服务要求”所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 八、其他应提供的资料

附件一：

- 采购文件发售登记表

| 项目名称 | 大足职校教学楼卫生间维修项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | / |  |  |
| 供应商名称 | （加盖供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

相关说明：

1、现场购买：

在采购文件发售期内，供应商到重庆市大足职业教育中心现场登记递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买采购文件，在采购文件发售期内购买了采购文件的供应商，其报名和响应文件才被接收。